UNUTARNJE SILE ZA PRESJEKE KOJI SU DIMENZIONIRANI

- za sve elemente unutarnje sile u datoteci uotput.txt

STORY       COLUMN      LOAD         LOC           P          V2          V3           T          M2          M3

# TUBE300X180X10

STORY1      D46         STAT

0,0000     -134,29       -0,02       -3,07       0,000       0,000       0,000

2,5986     -131,97       -0,02        0,94       0,000       2,817       0,051

5,1971     -129,65       -0,02        4,96       0,000      -4,819       0,100

STORY1      D46         DIN MAX

0,0000     1208,67        0,58       -2,13       0,000       0,000       0,000

2,5986     1210,39        0,58        0,84       0,000       2,285       2,087

5,1971     1212,11        0,58        3,81       0,000      -3,195       4,092

STORY1      D46         DIN MIN

0,0000    -1395,43       -0,60       -2,41       0,000       0,000       0,000

2,5986    -1393,71       -0,60        0,56       0,000       1,855      -2,018

5,1971    -1391,99       -0,60        3,54       0,000      -4,006      -3,956

# TUBE220X120X12.5

STORY2      D49         STAT

0,0000      -26,14       -0,02       -4,48      -0,204      -4,496      -0,110

2,5326      -24,38       -0,02       -0,89      -0,204       2,310      -0,056

5,0653      -22,62       -0,02        2,71      -0,204       0,000       0,000

STORY2      D49         DIN MAX

0,0000      586,24        0,46       -3,30       0,291      -3,294       2,186

2,5326      587,55        0,46       -0,64       0,291       1,729       1,101

5,0653      588,85        0,46        2,03       0,291       0,000       0,000

STORY2      D49         DIN MIN

0,0000     -622,66       -0,49       -3,34      -0,586      -3,362      -2,332

2,5326     -621,36       -0,49       -0,67      -0,586       1,694      -1,175

5,0653     -620,06       -0,49        1,99      -0,586       0,000       0,000

# TUBE100X100X5.9

STORY1      D19         STAT

0,0000     -238,70        0,03       -0,01       0,000       0,000       0,000

0,7526     -238,47        0,29       -0,01       0,000       0,000       0,098

1,5052     -238,24        0,54       -0,01       0,000       0,000       0,000

STORY1      D19         DIN MAX

0,0000       73,61        0,25        1,12       0,000       0,000       0,000

0,7526       73,78        0,44        1,12       0,000       0,000       0,072

1,5052       73,95        0,63        1,12       0,000       0,000       0,000

STORY1      D19         DIN MIN

0,0000     -373,29       -0,27       -1,13       0,000       0,000       0,000

0,7526     -373,12       -0,08       -1,13       0,000       0,000       0,072

1,5052     -372,95        0,11       -1,13       0,000       0,000       0,000

# TUBE160X80X12.5

STORY1      B117        STAT

0,3750       12,06        0,00       -1,16       0,000       0,000       0,000

0,8438       12,06        0,00       -0,63       0,000       0,409       0,000

1,3125       12,06        0,00       -0,11       0,000       0,573       0,000

1,7813       12,06        0,00        0,41       0,000       0,493       0,000

2,2500       12,06        0,00        0,93       0,000       0,169       0,000

2,2500      295,30        0,00       -1,53       0,000       0,169       0,000

2,7000      295,30        0,00       -1,03       0,000       0,581       0,000

3,1500      295,30        0,00       -0,53       0,000       0,800       0,000

3,6000      295,30        0,00       -0,03       0,000       0,827       0,000

4,0500      295,30        0,00        0,48       0,000       0,663       0,000

4,5000      295,30        0,00        0,98       0,000       0,312       0,000

4,5000      287,53        0,00       -1,00       0,000       0,312       0,000

4,9500      287,53        0,00       -0,50       0,000       0,661       0,000

5,4000      287,53        0,00        0,00       0,000       0,821       0,000

5,8500      287,53        0,00        0,51       0,000       0,790       0,000

6,3000      287,53        0,00        1,01       0,000       0,565       0,000

6,7500      287,53        0,00        1,51       0,000       0,146       0,000

6,7500      -14,49        0,00       -0,99       0,000       0,146       0,000

7,2188      -14,49        0,00       -0,47       0,000       0,479       0,000

7,6875      -14,49        0,00        0,05       0,000       0,565       0,000

8,1563      -14,49        0,00        0,58       0,000       0,405       0,000

8,6250      -14,49        0,00        1,10       0,000       0,000       0,000

STORY1      B117        DIN MAX

0,3750      458,72        0,10       -0,74       0,000       0,000       0,000

0,8438      458,72        0,10       -0,35       0,000       0,320       0,046

1,3125      458,72        0,10        0,04       0,000       0,458       0,092

1,7813      458,72        0,10        0,42       0,000       0,416       0,139

2,2500      458,72        0,10        0,81       0,000       0,193       0,185

2,2500      313,81        0,14       -0,99       0,000       0,193       0,185

2,7000      313,81        0,14       -0,62       0,000       0,466       0,182

3,1500      313,81        0,14       -0,25       0,000       0,597       0,183

3,6000      313,81        0,14        0,12       0,000       0,587       0,187

4,0500      313,81        0,14        0,49       0,000       0,435       0,195

4,5000      313,81        0,14        0,87       0,000       0,141       0,206

4,5000      308,28        0,16       -0,66       0,000       0,141       0,206

4,9500      308,28        0,16       -0,29       0,000       0,433       0,192

5,4000      308,28        0,16        0,08       0,000       0,584       0,181

5,8500      308,28        0,16        0,45       0,000       0,592       0,174

6,3000      308,28        0,16        0,82       0,000       0,457       0,169

6,7500      308,28        0,16        1,20       0,000       0,179       0,168

6,7500      441,76        0,09       -0,69       0,000       0,179       0,168

7,2188      441,76        0,09       -0,31       0,000       0,408       0,126

7,6875      441,76        0,09        0,08       0,000       0,454       0,084

8,1563      441,76        0,09        0,47       0,000       0,318       0,042

8,6250      441,76        0,09        0,85       0,000       0,000       0,000

STORY1      B117        DIN MIN

0,3750     -445,84       -0,10       -0,89       0,000       0,000       0,000

0,8438     -445,84       -0,10       -0,50       0,000       0,249      -0,046

1,3125     -445,84       -0,10       -0,12       0,000       0,316      -0,092

1,7813     -445,84       -0,10        0,27       0,000       0,203      -0,138

2,2500     -445,84       -0,10        0,66       0,000      -0,092      -0,184

2,2500       53,74       -0,14       -1,21       0,000      -0,092      -0,184

2,7000       53,74       -0,14       -0,84       0,000       0,255      -0,182

3,1500       53,74       -0,14       -0,47       0,000       0,449      -0,183

3,6000       53,74       -0,14       -0,10       0,000       0,492      -0,187

4,0500       53,74       -0,14        0,27       0,000       0,388      -0,194

4,5000       53,74       -0,14        0,65       0,000       0,137      -0,205

4,5000       50,03       -0,16       -0,88       0,000       0,137      -0,205

4,9500       50,03       -0,16       -0,51       0,000       0,388      -0,191

5,4000       50,03       -0,16       -0,14       0,000       0,490      -0,181

5,8500       50,03       -0,16        0,24       0,000       0,443      -0,173

6,3000       50,03       -0,16        0,61       0,000       0,245      -0,169

6,7500       50,03       -0,16        0,98       0,000      -0,106      -0,168

6,7500     -460,36       -0,08       -0,85       0,000      -0,106      -0,168

7,2188     -460,36       -0,08       -0,46       0,000       0,194      -0,126

7,6875     -460,36       -0,08       -0,07       0,000       0,311      -0,084

8,1563     -460,36       -0,08        0,32       0,000       0,246      -0,042

8,6250     -460,36       -0,08        0,70       0,000       0,000       0,000

# HEA300

STORY1      B128        STAT

0,0000        6,62      -10,24       -0,05       0,001      -0,233     -14,243

0,5000        6,62       -9,07       -0,05       0,001      -0,207      -9,415

1,0000        6,62       -7,90       -0,05       0,001      -0,181      -5,173

1,5000        6,62       -6,73       -0,05       0,001      -0,155      -1,518

2,0000        6,62       -5,55       -0,05       0,001      -0,129       1,552

2,5000        6,62       -4,38       -0,05       0,001      -0,103       4,036

3,0000        6,62       -3,21       -0,05       0,001      -0,078       5,934

3,5000        6,62       -2,04       -0,05       0,001      -0,052       7,246

4,0000        6,62       -0,87       -0,05       0,001      -0,026       7,972

4,5000        6,62        0,31       -0,05       0,001       0,000       8,113

5,0000        6,62        1,48       -0,05       0,001       0,026       7,667

5,5000        6,62        2,65       -0,05       0,001       0,051       6,636

6,0000        6,62        3,82       -0,05       0,001       0,077       5,018

6,5000        6,62        4,99       -0,05       0,001       0,103       2,814

7,0000        6,62        6,17       -0,05       0,001       0,129       0,025

7,5000        6,62        7,34       -0,05       0,001       0,155      -3,350

8,0000        6,62        8,51       -0,05       0,001       0,180      -7,312

8,5000        6,62        9,68       -0,05       0,001       0,206     -11,859

9,0000        6,62       10,85       -0,05       0,001       0,232     -16,992

STORY1      B128        DIN MAX

0,0000       44,25       32,29        0,08       0,009       0,353     166,691

0,5000       44,25       33,16        0,08       0,009       0,314     150,313

1,0000       44,25       34,03        0,08       0,009       0,274     133,506

1,5000       44,25       34,89        0,08       0,009       0,234     116,271

2,0000       44,25       35,76        0,08       0,009       0,195      98,607

2,5000       44,25       36,63        0,08       0,009       0,156      80,512

3,0000       44,25       37,50        0,08       0,009       0,116      61,987

3,5000       44,25       38,37        0,08       0,009       0,077      43,030

4,0000       44,25       39,23        0,08       0,009       0,037      23,640

4,5000       44,25       40,10        0,08       0,009       0,002       8,206

5,0000       44,25       40,97        0,08       0,009       0,071      27,842

5,5000       44,25       41,84        0,08       0,009       0,139      47,047

6,0000       44,25       42,71        0,08       0,009       0,208      65,820

6,5000       44,25       43,57        0,08       0,009       0,277      84,162

7,0000       44,25       44,44        0,08       0,009       0,345     102,072

7,5000       44,25       45,31        0,08       0,009       0,414     119,553

8,0000       44,25       46,18        0,08       0,009       0,483     136,604

8,5000       44,25       47,05        0,08       0,009       0,552     153,227

9,0000       44,25       47,91        0,08       0,009       0,621     169,422

STORY1      B128        DIN MIN

0,0000      -34,45      -47,54       -0,14      -0,008      -0,617    -188,165

0,5000      -34,45      -46,68       -0,14      -0,008      -0,548    -164,593

1,0000      -34,45      -45,81       -0,14      -0,008      -0,479    -141,461

1,5000      -34,45      -44,94       -0,14      -0,008      -0,410    -118,768

2,0000      -34,45      -44,07       -0,14      -0,008      -0,342     -96,514

2,5000      -34,45      -43,20       -0,14      -0,008      -0,273     -74,698

3,0000      -34,45      -42,34       -0,14      -0,008      -0,204     -53,319

3,5000      -34,45      -41,47       -0,14      -0,008      -0,135     -32,377

4,0000      -34,45      -40,60       -0,14      -0,008      -0,067     -11,870

4,5000      -34,45      -39,73       -0,14      -0,008      -0,003       3,814

5,0000      -34,45      -38,86       -0,14      -0,008      -0,042     -16,441

5,5000      -34,45      -38,00       -0,14      -0,008      -0,081     -37,133

6,0000      -34,45      -37,13       -0,14      -0,008      -0,121     -58,261

6,5000      -34,45      -36,26       -0,14      -0,008      -0,160     -79,825

7,0000      -34,45      -35,39       -0,14      -0,008      -0,199    -101,826

7,5000      -34,45      -34,52       -0,14      -0,008      -0,239    -124,266

8,0000      -34,45      -33,66       -0,14      -0,008      -0,278    -147,145

8,5000      -34,45      -32,79       -0,14      -0,008      -0,318    -170,463

9,0000      -34,45      -31,92       -0,14      -0,008      -0,358    -194,221

# POPREČNE

STORY1      B14         STAT

0,0000        0,00      -70,46        0,00       0,000       0,000       0,000

0,4897        0,00      -65,60        0,00       0,000       0,000      33,312

0,9793        0,00      -60,74        0,00       0,000       0,000      64,245

1,4690        0,00      -55,88        0,00       0,000       0,000      92,798

1,9586        0,00      -51,02        0,00       0,000       0,000     118,972

2,4483        0,00      -46,16        0,00       0,000       0,000     142,766

2,9379        0,00      -41,30        0,00       0,000       0,000     164,181

3,4276        0,00      -36,45        0,00       0,000       0,000     183,217

3,9172        0,00      -31,59        0,00       0,000       0,000     199,873

4,4069        0,00      -26,73        0,00       0,000       0,000     214,149

4,8966        0,00      -21,87        0,00       0,000       0,000     226,046

5,3862        0,00      -17,01        0,00       0,000       0,000     235,564

5,8759        0,00      -12,15        0,00       0,000       0,000     242,702

6,3655        0,00       -7,29        0,00       0,000       0,000     247,461

6,8552        0,00       -2,43        0,00       0,000       0,000     249,841

7,3448        0,00        2,43        0,00       0,000       0,000     249,841

7,8345        0,00        7,29        0,00       0,000       0,000     247,461

8,3241        0,00       12,15        0,00       0,000       0,000     242,702

8,8138        0,00       17,01        0,00       0,000       0,000     235,564

9,3034        0,00       21,87        0,00       0,000       0,000     226,046

9,7931        0,00       26,73        0,00       0,000       0,000     214,149

10,2828        0,00       31,59        0,00       0,000       0,000     199,873

10,7724        0,00       36,45        0,00       0,000       0,000     183,217

11,2621        0,00       41,30        0,00       0,000       0,000     164,181

11,7517        0,00       46,16        0,00       0,000       0,000     142,766

12,2414        0,00       51,02        0,00       0,000       0,000     118,972

12,7310        0,00       55,88        0,00       0,000       0,000      92,798

13,2207        0,00       60,74        0,00       0,000       0,000      64,245

13,7103        0,00       65,60        0,00       0,000       0,000      33,312

14,2000        0,00       70,46        0,00       0,000       0,000       0,000

STORY1      B14         DIN MAX

0,0000        0,00      -52,19        0,00       0,267       0,000       0,000

0,4897        0,00      -48,59        0,00       0,267       0,000      24,676

0,9793        0,00      -44,99        0,00       0,267       0,000      47,589

1,4690        0,00      -41,39        0,00       0,267       0,000      68,739

1,9586        0,00      -37,80        0,00       0,267       0,000      88,127

2,4483        0,00      -34,20        0,00       0,267       0,000     105,753

2,9379        0,00      -30,60        0,00       0,267       0,000     121,616

3,4276        0,00      -27,00        0,00       0,267       0,000     135,716

3,9172        0,00      -23,40        0,00       0,267       0,000     148,054

4,4069        0,00      -19,80        0,00       0,267       0,000     158,629

4,8966        0,00      -16,20        0,00       0,267       0,000     167,442

5,3862        0,00      -12,60        0,00       0,267       0,000     174,492

5,8759        0,00       -9,00        0,00       0,267       0,000     179,780

6,3655        0,00       -5,40        0,00       0,267       0,000     183,305

6,8552        0,00       -1,80        0,00       0,267       0,000     185,067

7,3448        0,00        1,80        0,00       0,267       0,000     185,067

7,8345        0,00        5,40        0,00       0,267       0,000     183,305

8,3241        0,00        9,00        0,00       0,267       0,000     179,780

8,8138        0,00       12,60        0,00       0,267       0,000     174,492

9,3034        0,00       16,20        0,00       0,267       0,000     167,442

9,7931        0,00       19,80        0,00       0,267       0,000     158,629

10,2828        0,00       23,40        0,00       0,267       0,000     148,054

10,7724        0,00       27,00        0,00       0,267       0,000     135,716

11,2621        0,00       30,60        0,00       0,267       0,000     121,616

11,7517        0,00       34,20        0,00       0,267       0,000     105,753

12,2414        0,00       37,80        0,00       0,267       0,000      88,127

12,7310        0,00       41,39        0,00       0,267       0,000      68,739

13,2207        0,00       44,99        0,00       0,267       0,000      47,589

13,7103        0,00       48,59        0,00       0,267       0,000      24,676

14,2000        0,00       52,19        0,00       0,267       0,000       0,000

STORY1      B14         DIN MIN

0,0000        0,00      -52,19        0,00      -0,267       0,000       0,000

0,4897        0,00      -48,59        0,00      -0,267       0,000      24,676

0,9793        0,00      -44,99        0,00      -0,267       0,000      47,589

1,4690        0,00      -41,39        0,00      -0,267       0,000      68,739

1,9586        0,00      -37,80        0,00      -0,267       0,000      88,127

2,4483        0,00      -34,20        0,00      -0,267       0,000     105,753

2,9379        0,00      -30,60        0,00      -0,267       0,000     121,616

3,4276        0,00      -27,00        0,00      -0,267       0,000     135,716

3,9172        0,00      -23,40        0,00      -0,267       0,000     148,054

4,4069        0,00      -19,80        0,00      -0,267       0,000     158,629

4,8966        0,00      -16,20        0,00      -0,267       0,000     167,442

5,3862        0,00      -12,60        0,00      -0,267       0,000     174,492

5,8759        0,00       -9,00        0,00      -0,267       0,000     179,780

6,3655        0,00       -5,40        0,00      -0,267       0,000     183,305

6,8552        0,00       -1,80        0,00      -0,267       0,000     185,067

7,3448        0,00        1,80        0,00      -0,267       0,000     185,067

7,8345        0,00        5,40        0,00      -0,267       0,000     183,305

8,3241        0,00        9,00        0,00      -0,267       0,000     179,780

8,8138        0,00       12,60        0,00      -0,267       0,000     174,492

9,3034        0,00       16,20        0,00      -0,267       0,000     167,442

9,7931        0,00       19,80        0,00      -0,267       0,000     158,629

10,2828        0,00       23,40        0,00      -0,267       0,000     148,054

10,7724        0,00       27,00        0,00      -0,267       0,000     135,716

11,2621        0,00       30,60        0,00      -0,267       0,000     121,616

11,7517        0,00       34,20        0,00      -0,267       0,000     105,753

12,2414        0,00       37,80        0,00      -0,267       0,000      88,127

12,7310        0,00       41,39        0,00      -0,267       0,000      68,739

13,2207        0,00       44,99        0,00      -0,267       0,000      47,589

13,7103        0,00       48,59        0,00      -0,267       0,000      24,676

14,2000        0,00       52,19        0,00      -0,267       0,000       0,000

# PI-2

STORY2      B46         STAT

0,0000       -4,77      -74,75       -0,22      -0,004      -1,265       0,000

0,5000       -4,77      -66,44       -0,22      -0,004      -1,157      35,296

1,0000       -4,77      -58,14       -0,22      -0,004      -1,049      66,440

1,5000       -4,77      -49,83       -0,22      -0,004      -0,941      93,432

2,0000       -4,77      -41,53       -0,22      -0,004      -0,833     116,271

2,5000       -4,77      -33,22       -0,22      -0,004      -0,725     134,957

3,0000       -4,77      -24,92       -0,22      -0,004      -0,617     149,491

3,5000       -4,77      -16,61       -0,22      -0,004      -0,509     159,872

4,0000       -4,77       -8,31       -0,22      -0,004      -0,401     166,101

4,5000       -4,77        0,00       -0,22      -0,004      -0,293     168,177

5,0000       -4,77        8,31       -0,22      -0,004      -0,185     166,101

5,5000       -4,77       16,61       -0,22      -0,004      -0,077     159,872

6,0000       -4,77       24,92       -0,22      -0,004       0,031     149,491

6,5000       -4,77       33,22       -0,22      -0,004       0,139     134,957

7,0000       -4,77       41,53       -0,22      -0,004       0,247     116,271

7,5000       -4,77       49,83       -0,22      -0,004       0,355      93,432

8,0000       -4,77       58,14       -0,22      -0,004       0,463      66,440

8,5000       -4,77       66,44       -0,22      -0,004       0,571      35,296

9,0000       -4,77       74,75       -0,22      -0,004       0,679       0,000

STORY2      B46         DIN MAX

0,0000        8,75      -46,48       15,90       0,050      89,012       0,000

0,5000        8,75      -41,32       15,90       0,050      83,134      21,951

1,0000        8,75      -36,15       15,90       0,050      77,628      41,319

1,5000        8,75      -30,99       15,90       0,050      72,578      58,105

2,0000        8,75      -25,82       15,90       0,050      68,086      72,308

2,5000        8,75      -20,66       15,90       0,050      64,271      83,929

3,0000        8,75      -15,49       15,90       0,050      61,259      92,968

3,5000        8,75      -10,33       15,90       0,050      59,177      99,424

4,0000        8,75       -5,16       15,90       0,050      58,125     103,298

4,5000        8,75        0,00       15,90       0,050      58,163     104,589

5,0000        8,75        5,17       15,90       0,050      59,291     103,298

5,5000        8,75       10,33       15,90       0,050      61,453      99,424

6,0000        8,75       15,49       15,90       0,050      64,546      92,968

6,5000        8,75       20,66       15,90       0,050      68,447      83,929

7,0000        8,75       25,82       15,90       0,050      73,027      72,308

7,5000        8,75       30,99       15,90       0,050      78,169      58,105

8,0000        8,75       36,15       15,90       0,050      83,769      41,319

8,5000        8,75       41,32       15,90       0,050      89,742      21,951

9,0000        8,75       46,48       15,90       0,050      96,019       0,000

STORY2      B46         DIN MIN

0,0000      -15,68      -46,48      -16,11      -0,055     -90,095       0,000

0,5000      -15,68      -41,32      -16,11      -0,055     -84,113      21,951

1,0000      -15,68      -36,15      -16,11      -0,055     -78,502      41,319

1,5000      -15,68      -30,99      -16,11      -0,055     -73,348      58,105

2,0000      -15,68      -25,82      -16,11      -0,055     -68,751      72,308

2,5000      -15,68      -20,66      -16,11      -0,055     -64,831      83,929

3,0000      -15,68      -15,49      -16,11      -0,055     -61,715      92,968

3,5000      -15,68      -10,33      -16,11      -0,055     -59,527      99,424

4,0000      -15,68       -5,17      -16,11      -0,055     -58,371     103,298

4,5000      -15,68        0,00      -16,11      -0,055     -58,304     104,589

5,0000      -15,68        5,16      -16,11      -0,055     -59,328     103,298

5,5000      -15,68       10,33      -16,11      -0,055     -61,385      99,424

6,0000      -15,68       15,49      -16,11      -0,055     -64,374      92,968

6,5000      -15,68       20,66      -16,11      -0,055     -68,170      83,929

7,0000      -15,68       25,82      -16,11      -0,055     -72,645      72,308

7,5000      -15,68       30,99      -16,11      -0,055     -77,682      58,105

8,0000      -15,68       36,15      -16,11      -0,055     -83,178      41,319

8,5000      -15,68       41,32      -16,11      -0,055     -89,047      21,951

9,0000      -15,68       46,48      -16,11      -0,055     -95,219       0,000

# PI - SREDNJI

STORY1      B116        STAT

0,0000        0,00     -285,86        0,00       0,000       0,000       0,000

0,4897        0,00     -266,15        0,00       0,000       0,000     135,146

0,9793        0,00     -246,43        0,00       0,000       0,000     260,639

1,4690        0,00     -226,72        0,00       0,000       0,000     376,478

1,9586        0,00     -207,00        0,00       0,000       0,000     482,664

2,4483        0,00     -187,29        0,00       0,000       0,000     579,197

2,9379        0,00     -167,57        0,00       0,000       0,000     666,077

3,4276        0,00     -147,86        0,00       0,000       0,000     743,303

3,9172        0,00     -128,14        0,00       0,000       0,000     810,876

4,4069        0,00     -108,43        0,00       0,000       0,000     868,796

4,8966        0,00      -88,72        0,00       0,000       0,000     917,062

5,3862        0,00      -69,00        0,00       0,000       0,000     955,675

5,8759        0,00      -49,29        0,00       0,000       0,000     984,635

6,3655        0,00      -29,57        0,00       0,000       0,000    1003,942

6,8552        0,00       -9,86        0,00       0,000       0,000    1013,595

7,3448        0,00        9,86        0,00       0,000       0,000    1013,595

7,8345        0,00       29,57        0,00       0,000       0,000    1003,942

8,3241        0,00       49,29        0,00       0,000       0,000     984,635

8,8138        0,00       69,00        0,00       0,000       0,000     955,675

9,3034        0,00       88,72        0,00       0,000       0,000     917,062

9,7931        0,00      108,43        0,00       0,000       0,000     868,796

10,2828        0,00      128,14        0,00       0,000       0,000     810,876

10,7724        0,00      147,86        0,00       0,000       0,000     743,303

11,2621        0,00      167,57        0,00       0,000       0,000     666,077

11,7517        0,00      187,29        0,00       0,000       0,000     579,197

12,2414        0,00      207,00        0,00       0,000       0,000     482,664

12,7310        0,00      226,72        0,00       0,000       0,000     376,478

13,2207        0,00      246,43        0,00       0,000       0,000     260,639

13,7103        0,00      266,15        0,00       0,000       0,000     135,146

14,2000        0,00      285,86        0,00       0,000       0,000       0,000

STORY1      B116        DIN MAX

0,0000        0,00     -175,47        0,00       1,329       0,000       0,000

0,4897        0,00     -163,37        0,00       1,329       0,000      82,956

0,9793        0,00     -151,26        0,00       1,329       0,000     159,986

1,4690        0,00     -139,16        0,00       1,329       0,000     231,090

1,9586        0,00     -127,06        0,00       1,329       0,000     296,270

2,4483        0,00     -114,96        0,00       1,329       0,000     355,524

2,9379        0,00     -102,86        0,00       1,329       0,000     408,852

3,4276        0,00      -90,76        0,00       1,329       0,000     456,256

3,9172        0,00      -78,66        0,00       1,329       0,000     497,733

4,4069        0,00      -66,56        0,00       1,329       0,000     533,286

4,8966        0,00      -54,46        0,00       1,329       0,000     562,913

5,3862        0,00      -42,35        0,00       1,329       0,000     586,614

5,8759        0,00      -30,25        0,00       1,329       0,000     604,391

6,3655        0,00      -18,15        0,00       1,329       0,000     616,241

6,8552        0,00       -6,05        0,00       1,329       0,000     622,167

7,3448        0,00        6,05        0,00       1,329       0,000     622,167

7,8345        0,00       18,15        0,00       1,329       0,000     616,241

8,3241        0,00       30,25        0,00       1,329       0,000     604,391

8,8138        0,00       42,35        0,00       1,329       0,000     586,614

9,3034        0,00       54,46        0,00       1,329       0,000     562,913

9,7931        0,00       66,56        0,00       1,329       0,000     533,286

10,2828        0,00       78,66        0,00       1,329       0,000     497,733

10,7724        0,00       90,76        0,00       1,329       0,000     456,256

11,2621        0,00      102,86        0,00       1,329       0,000     408,852

11,7517        0,00      114,96        0,00       1,329       0,000     355,524

12,2414        0,00      127,06        0,00       1,329       0,000     296,270

12,7310        0,00      139,16        0,00       1,329       0,000     231,090

13,2207        0,00      151,26        0,00       1,329       0,000     159,986

13,7103        0,00      163,37        0,00       1,329       0,000      82,956

14,2000        0,00      175,47        0,00       1,329       0,000       0,000

STORY1      B116        DIN MIN

0,0000        0,00     -175,47        0,00      -1,329       0,000       0,000

0,4897        0,00     -163,37        0,00      -1,329       0,000      82,956

0,9793        0,00     -151,26        0,00      -1,329       0,000     159,986

1,4690        0,00     -139,16        0,00      -1,329       0,000     231,090

1,9586        0,00     -127,06        0,00      -1,329       0,000     296,270

2,4483        0,00     -114,96        0,00      -1,329       0,000     355,524

2,9379        0,00     -102,86        0,00      -1,329       0,000     408,852

3,4276        0,00      -90,76        0,00      -1,329       0,000     456,256

3,9172        0,00      -78,66        0,00      -1,329       0,000     497,733

4,4069        0,00      -66,56        0,00      -1,329       0,000     533,286

4,8966        0,00      -54,46        0,00      -1,329       0,000     562,913

5,3862        0,00      -42,35        0,00      -1,329       0,000     586,614

5,8759        0,00      -30,25        0,00      -1,329       0,000     604,391

6,3655        0,00      -18,15        0,00      -1,329       0,000     616,241

6,8552        0,00       -6,05        0,00      -1,329       0,000     622,167

7,3448        0,00        6,05        0,00      -1,329       0,000     622,167

7,8345        0,00       18,15        0,00      -1,329       0,000     616,241

8,3241        0,00       30,25        0,00      -1,329       0,000     604,391

8,8138        0,00       42,35        0,00      -1,329       0,000     586,614

9,3034        0,00       54,46        0,00      -1,329       0,000     562,913

9,7931        0,00       66,56        0,00      -1,329       0,000     533,286

10,2828        0,00       78,66        0,00      -1,329       0,000     497,733

10,7724        0,00       90,76        0,00      -1,329       0,000     456,256

11,2621        0,00      102,86        0,00      -1,329       0,000     408,852

11,7517        0,00      114,96        0,00      -1,329       0,000     355,524

12,2414        0,00      127,06        0,00      -1,329       0,000     296,270

12,7310        0,00      139,16        0,00      -1,329       0,000     231,090

13,2207        0,00      151,26        0,00      -1,329       0,000     159,986

13,7103        0,00      163,37        0,00      -1,329       0,000      82,956

14,2000        0,00      175,47        0,00      -1,329       0,000       0,000

# GLAVNA  GREDA

STORY1      B16         STAT

0,3750        0,00     -627,01        0,00       0,189       0,000       0,000

0,7500        0,00     -619,37        0,00       0,189       0,000     233,696

1,1250        0,00     -611,74        0,00       0,189       0,000     464,529

1,1250        0,00     -340,22        0,00       0,189       0,000     453,146

1,5750        0,00     -331,06        0,00       0,189       0,000     604,184

2,0250        0,00     -321,90        0,00       0,189       0,000     751,100

2,4750        0,00     -312,74        0,00       0,189       0,000     893,894

2,9250        0,00     -303,58        0,00       0,189       0,000    1032,565

3,3750        0,00     -294,42        0,00       0,189       0,000    1167,114

3,3750        0,00      -22,90        0,00       0,189       0,000    1162,371

3,8250        0,00      -13,74        0,00       0,189       0,000    1170,615

4,2750        0,00       -4,58        0,00       0,189       0,000    1174,736

4,7250        0,00        4,58        0,00       0,189       0,000    1174,736

5,1750        0,00       13,74        0,00       0,189       0,000    1170,613

5,6250        0,00       22,90        0,00       0,189       0,000    1162,367

5,6250        0,00      294,42        0,00       0,189       0,000    1167,117

6,0750        0,00      303,58        0,00       0,189       0,000    1032,566

6,5250        0,00      312,74        0,00       0,189       0,000     893,894

6,9750        0,00      321,90        0,00       0,189       0,000     751,099

7,4250        0,00      331,06        0,00       0,189       0,000     604,181

7,8750        0,00      340,22        0,00       0,189       0,000     453,141

7,8750        0,00      611,74        0,00       0,189       0,000     464,531

8,2500        0,00      619,38        0,00       0,189       0,000     233,697

8,6250        0,00      627,01        0,00       0,189       0,000       0,000

STORY1      B16         DIN MAX

0,3750        0,00     -379,69        0,00      22,405       0,000       0,000

0,7500        0,00     -374,03        0,00      22,405       0,000     141,385

1,1250        0,00     -368,38        0,00      22,405       0,000     280,649

1,1250        0,00     -209,59        0,00      22,405       0,000     274,046

1,5750        0,00     -202,80        0,00      22,405       0,000     366,834

2,0250        0,00     -196,02        0,00      22,405       0,000     456,568

2,4750        0,00     -189,23        0,00      22,405       0,000     543,254

2,9250        0,00     -182,44        0,00      22,405       0,000     626,957

3,3750        0,00     -175,66        0,00      22,405       0,000     707,606

3,3750        0,00      -16,87        0,00      22,405       0,000     704,861

3,8250        0,00      -10,09        0,00      22,405       0,000     710,926

4,2750        0,00       -3,30        0,00      22,405       0,000     713,938

4,7250        0,00        3,49        0,00      22,405       0,000     713,934

5,1750        0,00       10,27        0,00      22,405       0,000     710,914

5,6250        0,00       17,06        0,00      22,405       0,000     704,841

5,6250        0,00      175,84        0,00      22,405       0,000     707,622

6,0750        0,00      182,63        0,00      22,405       0,000     626,965

6,5250        0,00      189,42        0,00      22,405       0,000     543,255

6,9750        0,00      196,20        0,00      22,405       0,000     456,561

7,4250        0,00      202,99        0,00      22,405       0,000     366,819

7,8750        0,00      209,77        0,00      22,405       0,000     274,024

7,8750        0,00      368,56        0,00      22,405       0,000     280,662

8,2500        0,00      374,22        0,00      22,405       0,000     141,391

8,6250        0,00      379,87        0,00      22,405       0,000       0,000

STORY1      B16         DIN MIN

0,3750        0,00     -379,85        0,00     -22,093       0,000       0,000

0,7500        0,00     -374,20        0,00     -22,093       0,000     141,322

1,1250        0,00     -368,54        0,00     -22,093       0,000     280,523

1,1250        0,00     -209,76        0,00     -22,093       0,000     273,824

1,5750        0,00     -202,97        0,00     -22,093       0,000     366,688

2,0250        0,00     -196,18        0,00     -22,093       0,000     456,498

2,4750        0,00     -189,40        0,00     -22,093       0,000     543,248

2,9250        0,00     -182,61        0,00     -22,093       0,000     626,876

3,3750        0,00     -175,83        0,00     -22,093       0,000     707,449

3,3750        0,00      -17,04        0,00     -22,093       0,000     704,671

3,8250        0,00      -10,25        0,00     -22,093       0,000     710,812

4,2750        0,00       -3,47        0,00     -22,093       0,000     713,900

4,7250        0,00        3,32        0,00     -22,093       0,000     713,896

5,1750        0,00       10,10        0,00     -22,093       0,000     710,801

5,6250        0,00       16,89        0,00     -22,093       0,000     704,652

5,6250        0,00      175,68        0,00     -22,093       0,000     707,465

6,0750        0,00      182,46        0,00     -22,093       0,000     626,884

6,5250        0,00      189,25        0,00     -22,093       0,000     543,249

6,9750        0,00      196,03        0,00     -22,093       0,000     456,490

7,4250        0,00      202,82        0,00     -22,093       0,000     366,673

7,8750        0,00      209,61        0,00     -22,093       0,000     273,801

7,8750        0,00      368,39        0,00     -22,093       0,000     280,536

8,2500        0,00      374,05        0,00     -22,093       0,000     141,328

8,6250        0,00      379,70        0,00     -22,093       0,000       0,000