# STUPOVI

## STORY       COLUMN      LOAD         LOC           P          V2          V3           T          M2          M3

STORY1      C31         STAT

0,0000    -2244,98        0,25        0,29       0,000      -0,339       0,614

2,2000    -2209,99        0,25        0,29       0,000      -0,958       0,057

4,4000    -2175,00        0,25        0,29       0,000      -1,506      -0,504

STORY1      C31         DIN MAX

0,0000    -1421,70       26,38       89,81      10,039     374,448     125,524

2,2000    -1395,78       26,38       89,81      10,039     162,310      74,249

4,4000    -1369,86       26,38       89,81      10,039      92,890      53,819

STORY1      C31         DIN MIN

0,0000    -1423,67      -26,04      -89,54     -10,039    -374,931    -124,608

2,2000    -1397,75      -26,04      -89,54     -10,039    -163,386     -74,099

4,4000    -1371,84      -26,04      -89,54     -10,039     -94,480     -54,444

STORY1      C20         STAT

0,0000    -3637,02      -22,23       -4,64       0,036      -9,113     -35,389

2,1010    -3603,61      -22,23       -4,64       0,036       0,993      12,978

4,2000    -3570,23      -22,23       -4,64       0,036      10,982      59,894

4,2000    -3560,30      -22,28       10,44      -0,150      23,631      59,895

4,2020    -3560,27      -22,28       10,44      -0,150      23,610      59,938

STORY1      C20         DIN MAX

0,0000    -2318,59       -3,59       92,68      10,076     404,158      43,075

2,1010    -2293,84       -3,59       92,68      10,076     189,486      54,616

4,2000    -2269,11       -3,59       92,68      10,076     104,200      68,352

4,2000    -2300,09       -3,44       96,27       9,892     173,122      68,353

4,2020    -2300,06       -3,44       96,27       9,892     172,972      68,372

STORY1      C20         DIN MIN

0,0000    -2472,54      -22,57      -97,96     -10,034    -414,728     -84,608

2,1010    -2447,79      -22,57      -97,96     -10,034    -188,558     -39,236

4,2000    -2423,06      -22,57      -97,96     -10,034     -91,885       2,223

4,2000    -2377,24      -22,76      -78,33     -10,067    -141,483       2,223

4,2020    -2377,22      -22,76      -78,33     -10,067    -141,369       2,255

STORY1      C8          STAT

0,0000    -1487,78       13,30       -9,69      -0,036     -16,362      19,200

2,1010    -1454,37       13,30       -9,69      -0,036       4,251      -9,180

4,2000    -1420,99       13,30       -9,69      -0,036      24,658     -37,132

4,2000    -1409,82       13,26      -24,75       0,150       6,455     -37,131

4,2020    -1409,79       13,26      -24,75       0,150       6,504     -37,157

STORY1      C8          DIN MAX

0,0000      179,27       31,35       92,49      10,034     377,236      96,371

2,1010      204,02       31,35       92,49      10,034     179,695      26,981

4,2000      228,75       31,35       92,49      10,034     109,486       5,104

4,2000      234,67       30,77       88,57      10,067     167,378       5,101

4,2020      234,70       30,77       88,57      10,067     167,263       5,133

STORY1      C8          DIN MIN

0,0000    -2197,75      -15,64     -105,27     -10,076    -398,553     -73,749

2,1010    -2173,00      -15,64     -105,27     -10,076    -173,837     -37,907

4,2000    -2148,28      -15,64     -105,27     -10,076     -76,735     -49,068

4,2000    -2137,79      -15,10     -124,53      -9,892    -160,999     -49,064

4,2020    -2137,76      -15,10     -124,53      -9,892    -160,813     -49,126

STORY1      C10         STAT

0,0000     -876,87      -30,10        2,77       0,016       3,139     -43,773

2,2000     -841,88      -30,10        2,77       0,016      -2,978      23,007

4,2000     -810,07      -30,10        2,77       0,016      -8,472      83,205

4,2000     -639,29      136,25        9,21      -0,065       7,548      82,696

4,4000     -636,11      136,25        9,21      -0,065       5,713      55,376

STORY1      C10         DIN MAX

0,0000     -342,93       90,20      110,40      10,279     373,608     216,378

2,2000     -317,02       90,20      110,40      10,279     125,208      19,719

4,2000     -293,46       90,20      110,40      10,279     108,034     276,088

4,2000     -314,34      605,54       75,20       9,090     111,941     275,732

4,4000     -311,99      605,54       75,20       9,090     102,813     174,147

STORY1      C10         DIN MIN

0,0000     -837,15     -127,64     -106,26     -10,254    -368,724    -270,785

2,2000     -811,24     -127,64     -106,26     -10,254    -129,484       8,925

4,2000     -787,67     -127,64     -106,26     -10,254    -120,541    -172,579

4,2000     -549,69     -431,93      -61,57      -9,197    -100,856    -172,944

4,4000     -547,33     -431,93      -61,57      -9,197     -94,443    -106,170