# USPOREDBA SADAŠNJEG STANJA I SANACIJE

## POTREBNA ARMATURA U STUPOVIMA

SADAŠNJE STANJE :

SANACIJA:

## VLASTITE FREKVENCIJE I PERIODI

SADAŠNJE STANJE :

MODE                          PERIOD               FREQUENCY           CIRCULAR FREQ

NUMBER                        (TIME)           (CYCLES/TIME)          (RADIANS/TIME)

Mode 1                       3,40078                 0,29405                 1,84757

Mode 2                       3,39654                 0,29442                 1,84988

Mode 3                       2,65611                 0,37649                 2,36556

Mode 4                       0,55409                 1,80477                11,33973

Mode 5                       0,54153                 1,84661                11,60262

Mode 6                       0,47150                 2,12088                13,32591

SANACIJA:

MODE                          PERIOD               FREQUENCY           CIRCULAR FREQ

NUMBER                        (TIME)           (CYCLES/TIME)          (RADIANS/TIME)

Mode 1                       1,62983                 0,61356                 3,85512

Mode 2                       1,34941                 0,74107                 4,65625

Mode 3                       0,65459                 1,52768                 9,59868

Mode 4                       0,42928                 2,32951                14,63673

Mode 5                       0,38486                 2,59834                16,32583

Mode 6                       0,37543                 2,66362                16,73599

## POMACI

NUMERIRANJE TOČAKA