## Primjer SAP:

Karakteristike gradiva:

stupovi i grede:  E = 3 . 107  kN/m2,

zatega  E = 2 . 108  kN/m2,

za sve: αt= 10-5  K-1.

Elementi nosača konstantnog su poprečnog presjeka po cijeloj duljini, i to:

stupovi: b/h = 40/40  (cm),

grede: b/h = 40/80  (cm),

zatega:  čelični profil  200/200/16  (mm),

Zadana vanjska djelovanja su:

q = 40  kN/m', 	P1 = 100 kN 		P2 = 50 kN		M = 400 kNm

ts = - 30oC, 		t1 = + 10oC, 		t2 = - t1 = - 10oC. 	H= 2cm

PAZI:

- desnim informacije

- točna metoda pomaka

- prikaz deformacija (vrijednosti)

- ispis

- dijagrami desnim

- Primjer 2 nabrzinu.

- primjedbe

Primjeri projekata:

Kupola u Zadru – Višnjevac

Dinamov stadion

Most u Dubrovniku

Knežev Dvor

Most Klek - Pelješac